## Slide 1: Dosages
Agrégation 2020
Rémy BONNEMORT

## Slide 2: La chimie au quotidien

## Slide 3: Spectrophotométrie et échelle de teinte

## Slide 4: Dosage spectrophotométrique par étalonnage
Image et courbe issues d’un TP

## Slide 5: Conductimètre

## Slide 6: Lois de Beer-Lambert et Kohlrausch
Technique utilisée | Spectrophotométrie | Conductimétrie
Phénomène physique | Absorption de la lumière | Conduction du courant
Relation | Loi de Beer-Lambert | Loi de Kohlrausch
Grandeur mesurée | absorption | conductivité
Grandeur molaire associée |  | 
Utilisable pour | Solutions colorées Mais pas que… | Solutions ioniques
Technique utilisée | Spectrophotométrie | Conductimétrie
Phénomène physique | Absorption de la lumière | Conduction du courant
Relation |  | 
Grandeur mesurée |  | 
Grandeur molaire associée |  | 
Utilisable pour | Solutions colorées Mais pas que… | Solutions ioniques

## Slide 7: Principe de fonctionnement d’un conductimètre
Valéry PRÉVOST, Bernard RICHOUX et al. Physique Chimie, Terminale S enseignement spéciﬁque.Nathan,2012.
Le conductimètre applique une tension à ces bornes ce qui entraine un déplacement des espèces ioniques et donc une résistance apparait (mesurée directement par l’appareil)

## Slide 8: Montage : réalisation d’un titrage
Valéry PRÉVOST, Bernard RICHOUX et al. Physique Chimie, Terminale S enseignement spéciﬁque.Nathan,2012.

## Slide 9: Courbe de titrage conductimétrique
http://www.chimix.com/an8/cap8/capa45.htm, consulté le 12/06/2020

## Slide 10: Titrage des ions chlorures par une solution de nitrate d’argent
Réaction support de titrage :
Relation à l’équivalence :
Ici,

## Slide 11: Évolution de la conductivité
Espèces en jeu dans le dosage |  |  |  |  |  | Conductivité totale
Variation des concentrations | Avant l’équivalence | Spectateurs | (réagissent avec ) | Pas de variations car réagissent avec les ions chlorure | Spectateurs | 
 | Après l’équivalence | Spectateurs | Pas de variations car totalement consommés | Spectateurs | Spectateurs | 
Espèces en jeu dans le dosage |  |  |  |  |  | Conductivité totale
Variation des concentrations |  | Spectateurs |  | Pas de variations car réagissent avec les ions chlorure | Spectateurs | 
 |  | Spectateurs | Pas de variations car totalement consommés | Spectateurs | Spectateurs | 

## Slide 12: pH – métrie

## Slide 13: Titrage de la soude contenue dans le Destop
Réaction support de titrage :
Relation à l’équivalence :
Ici,

## Slide 14: Quel choix faire ?
Type de dosage | Étalonnage | Titrage
Méthode | Non destructrice | Destructrice
Suivi | Spectrophotométrique Conductimétrique | Conductimétrie pH-métrique Colorimétrique
Avantages | Réutilisable (une fois l’étalonnage réalisé) | Rapide
Inconvénients | Long (étalonnage) Nécessité d’avoir le produit | Destructeur