## Feuil1
| Valeur | Incertitude
pH | 3.5 | 1
c0 | 0.01 | 0.0005 | mol/L
x | 0.00031623 | 0.00031623 | mol/L
Ka | 1.0327e-05 | 2.1524e-05
pKa | 4.986 | 0.90519
𝑥=〖𝑐^° 10〗^(−𝑝𝐻)
Δ𝑥=𝑥Δ𝑝𝐻
𝐾𝑎= 𝑥^2/((𝑐_0−𝑥) 𝑐^° )
ΔKa=Ka× (2Δ𝑥/𝑥+ (Δ𝑥+Δ𝑐_0)/(𝑐_0−𝑥))
𝑝𝐾𝑎=−log⁡〖𝐾𝑎 〗
Δ𝑝𝐾𝑎= Δ𝐾𝑎/(ln⁡(10)×𝐾𝑎)